Адрес: 160000  г. Вологда,

ул. Челюскинцев д 5, ТЦ "Пассаж"

Телефоны: (8172) 72-11-48, (8172) 78-42-25  http://www.akvazis.ru/                                                         E-mail: info@akvazis.ru; voda_69@mail.ru

Техническое задание №____

для подбора и монтажа водоочистительного оборудования

Заказчик        	 Тел/факс

Контактное лицо	  Тел/факс

Доверенное лицо	Тел/факс

Источник воды (подчеркнуть): личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец,

Другое_

Глубина скважины /колодца/ (м)_____Дебет скважины (м3/час)___ Срок эксплуатации (лет)______

Адрес установки:

Направление	   Ближайший населенный пункт

Адрес

Характер водопотребления: квартира, загородный дом, промышленный объект.

Данные проекта:

| 1. Анализ воды (обязательные показатели): |
| --- |
| 1.рН | 6. Мутность |
| 2. Железо общее | 7. Цветность |
| 3. Жесткость общая | 8. Запах |
| 4. Марганец | 9. Сухой остаток |
| 5. Перманганатная окисляемость |  |

II. Анализ воды (дополнительные показатели):

- Нитраты,  ___________________________________________________________________________

- Азот аммонийный

- Хлор общий (для хоз. - питьевых водопроводов)

- Фториды (при глубине скважины более 60 м.)

- Свинец, Кадмий, Мышьяк, Ртуть (при подозрении на наличие)

III.	Анализ воды (биологические показатели):

1|ч. омч

2. Колиформы

При наличии копии анализа, прилагается копия. Номер протокола, исполнитель и дата исполнения:

IV.	Установочные параметры:

- Давление в системе водоснабжения (бар): max-	 nom-	 min-

- Тип насоса (подчеркнуть): погружной, повысительный, др.

3 Характеристики насоса: марка	max подача (м3/час)	max напор (бар).

- Имеется ли гидроаккумулятор:    ДА / НЕТ   Объем (л)

- Пиковый расход воды (м3/час):	 / (л/мин):

- Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут)

- Число и тип точек водоразбора

8. Количество человек, проживающих в доме постоянно	периодически

9 Наличие канализации в помещении под установку:    ДА/НЕТ   Удаленность точки сброса (м)

- Тип канализации (подчеркнуть): накопитель, бактериальный септик, централизованная, др.

- Объем накопителя (м3)

- Наличие электророзеток в помещении под установку:    ДА / НЕТ    Удаленность от установки (м)

- Перебои в электроснабжении:   ДА / НЕТ   Наличие стабилизатора:    ДА / НЕТ

- Температура воздуха в помещении под установку: t > +5°С /1 < +5°С

- Тип и диаметр водопроводных труб в точке врезки

- Тип и диаметр канализационных труб в точке сброса

- Имеется ли бассейн:   ДА/НЕТ   Объем (м3)

- Отделка стен и пола в помещении (подчеркнуть): плитка, стяжка, др.

- Наличие скрытых коммуникаций (трубопроводы, электропроводка, другое оборудование):    ДА / НЕТ

- Эскиз помещения под установку с указанием ввода-вывода воды, электричества, канализации, скрытых коммуникаций (трубопроводы, электропроводка, другое оборудование):

| Габариты помещения: Длина м; Ширина м; Высота м | Минимальные существующие размеры дверного или иного проема на пути вноса оборудования: Ширина: см Высота: см |
| --- | --- |

21. Необходимость проведения дополнительных работ (перечислить какие):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Особые условия__________________________________________________________

Дата "	"	200_г.	Подпись Клиента.